| D002 | 법정 감염병 신고 정보 전송 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 인증기준 설명 | 기 능 | □ 기능성 |  |  | ▣ 상호운용성 |  | □ 보안성 |
|  | 유 형 | 유형1 | 유형2 | 유형3 |  | 유형1 : 의원급 유형2 : 병원급, 300병상 미만 종합병원 유형3 : 300병상 이상 종합병원 |  |
|  |  | 선택 | 선택 | 필수 |  |  |  |
|  | 분 류 | 4. 공공기관 정보공유 / 4.1. 공공정보 보고 |  |  |  |  |  |
|  | □ 설명 ○ 법정 감염병 신고 정보를 감염병 자동신고지원시스템을 통해 감염병관리통합정보시스템(방역통합정보시스템)에 전송할 수 있고, 전송 결과를 확인할 수 있어야 한다. |  |  |  |  |  |  |
| 인증기준 적용 | 2020년 인증기준 비교; 이전 인증 취득 시 면제 여부; 타 인증 취득 시 면제 여부; 표준/보안 인증기준 적용 여부. 표준관리; 보안관리; 참조 인증기준. - 개정; - 아니오; - 아니오; - 예; - 예; - 아니오. - F056; - -; - -; - E001; - F002; - -. |
| 증빙자료 목록 | □ 화면 예시 ○ 전체 적용 : 법정 감염병 신고 화면, 법정 감염병 전송내역 및 결과 조회 화면 |  |  |  |  |  |  |
| 증빙자료 작성 | 1. 법정 감염병 신고 정보를 감염병관리통합정보시스템(감염병 자동신고지원시스템)에 전송할 수 있는지 확인하시오. - 법정 감염병 발생･사망(검안) 신고서에는 (1)감염병 환자 등의 인적사항, (2)감염병명, (3)감염병 발생정보, (4)신고기관 정보를 포함, 사망(검안) 신고서에는 (5)사망원인을 포함하여 제출 ※ 증빙자료 스크린샷 첨부란 · 화면명을 포함하여 스크린 캡처 · 필요시 여러 장의 스크린샷 첨부. 2. 법정 감염병 신고 정보를 감염병관리통합정보시스템(감염병 자동신고지원시스템)에 전송한 결과를 확인할 수 있는지 확인하시오. ※ 증빙자료 스크린샷 첨부란 · 화면명을 포함하여 스크린 캡처 · 필요시 여러 장의 스크린샷 첨부. |
| ※ 이하는 현장심사 단계에서 작성하는 항목입니다. |  |  |  |  |  |  |  |
| 제품인증 |  |  |  |  |  |  |  |
| 현장심사 증적자료 |  |  |  |  |  |  |  |
| 해당 사항 없음 |  |  |  |  |  |  |  |
| 보완심사 증적자료 |  |  |  |  |  |  |  |
| 해당 사항 없음 |  |  |  |  |  |  |  |
| 사용인증 |  |  |  |  |  |  |  |
| 현장심사 증적자료 |  |  |  |  |  |  |  |
| 해당 사항 없음 |  |  |  |  |  |  |  |
| 보완심사 증적자료 |  |  |  |  |  |  |  |
| 해당 사항 없음 |  |  |  |  |  |  |  |