| B006 | 영상･판독소견정보 등록 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 인증기준 설명 | 기 능 | □ 기능성 |  |  | ▣ 상호운용성 |  | □ 보안성 |
|  | 유 형 | 유형1 | 유형2 | 유형3 |  | 유형1 : 의원급 유형2 : 병원급, 300병상 미만 종합병원 유형3 : 300병상 이상 종합병원 |  |
|  |  | 선택* | 선택* | 선택* |  |  |  |
|  | 분 류 | 2. 의료기관 정보공유 / 2.2. 진료정보 |  |  |  |  |  |
|  | □ 설명 ○ 진료 의뢰 및 회송 시 영상정보 및 영상의학판독소견서 송부가 필요한 경우, 영상정보와 영상의학판독소견서를 거점저장소에 등록할 수 있어야 한다. |  |  |  |  |  |  |
| 인증기준 적용 | 2020년 인증기준 비교; 이전 인증 취득 시 면제 여부; 타 인증 취득 시 면제 여부; 표준/보안 인증기준 적용 여부. 표준관리; 보안관리; 참조 인증기준. - 개정; - 예; - 아니오; - 아니오; - 예; - 아니오. - I006, I007; - 전체 면제; - -; - -; - F002; - -. |
| 증빙자료 목록 | □ 화면 예시 ○ 전체 적용 : 영상정보 등록 화면 |  |  |  |  |  |  |
| 증빙자료 작성 | 1. 영상검사 정보가 포함된 진료의뢰서(회송서)의 정보를 영상정보교류서버(혹은 자체구축) 영상업로드테이블에 등록할 수 있는지 확인하시오. ※ 증빙자료 스크린샷 첨부란 · 화면명을 포함하여 스크린 캡처 · 필요시 여러 장의 스크린샷 첨부. |
| ※ 이하는 현장심사 단계에서 작성하는 항목입니다. |  |  |  |  |  |  |  |
| 제품인증 |  |  |  |  |  |  |  |
| 현장심사 증적자료 |  |  |  |  |  |  |  |
| 해당 사항 없음 |  |  |  |  |  |  |  |
| 보완심사 증적자료 |  |  |  |  |  |  |  |
| 해당 사항 없음 |  |  |  |  |  |  |  |
| 사용인증 |  |  |  |  |  |  |  |
| 현장심사 증적자료 |  |  |  |  |  |  |  |
| 해당 사항 없음 |  |  |  |  |  |  |  |
| 보완심사 증적자료 |  |  |  |  |  |  |  |
| 해당 사항 없음 |  |  |  |  |  |  |  |